ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 07/2024

FORMULARZ OFERTY

……………………………

Miejscowość, data

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 07/2024 składam ofertę na dostawę optycznych maszyn pomiarowych do pomiaru przekroju poprzecznego z możliwością eksportu wyników do bazy danych wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci szlifierek taśmowych w ramach przedsięwzięcia „Automatyzacja i robotyzacja linii tłoczenia profili aluminiowych w zakładzie Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o., Oddział w Chrzanowie” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

- Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP (lub nr równoważny w kraju siedziby oferenta)

…………………………………

…………………………………

…………………………………

- Imię i nazwisko oraz telefon lub e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów

…………………………………

…………………………………

…………………………………

- Szczegóły oferty

Cena netto i brutto wyrażona w PLN: …………………………………

Okres gwarancji wyrażony w miesiącach: …………………………………

- Spełnienie warunków podmiotowych i przedmiotowych zamówienia

Składając niniejszą ofertę oferent oświadcza, że spełnia warunki podmiotowe udziału w postępowaniu, a przedmiot oferty spełnia warunki zapytania ofertowego w zakresie wymogów i parametrów urządzenia/narzędzi.

- Warunki płatności

…………………………………

- Termin ważności oferty: 90 dni

- Oświadczam, że zakres zamówienia dotyczy następujących elementów:

| L.p. | Planowane działania | Wartość parametru materiałów oraz elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia | Spełnia (Tak/Nie) | W przypadku zaznaczenia opcji Nie, należy wskazać wyjaśnienie oferowanego rozwiązania równoważnego w zakresie elementów bądź parametrów materiałów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna pomiarowa 1: obszar pomiarowy min. 260 x 500 |  |  |  |
| 2. | Maszyna pomiarowa 2: obszar pomiarowy min.260 x 300 |  |  |  |
| 3. | Maszyny pomiarowe: dokładność pomiarowa dla obu maszyn +/- 10um <= 260 x 170 / +/- 20um > 260x170 |  |  |  |
| 4. | Maszyny pomiarowe: generowanie plików referencyjnych w oparciu o plik dxf |  |  |  |
| 5. | Maszyny pomiarowe: zaimplementowana baza tolerancji wymiarowych wg. standardów EN (m.in. 12020-2; 755-9) |  |  |  |
| 6. | Maszyny pomiarowe: zapis wykonanego pomiaru w postaci mapy pomiarowej z możliwością ich otwarcia w aplikacji dostarczanej przez producenta maszyny |  |  |  |
| 7. | Maszyny pomiarowe: generowanie raportów pomiarowych w postaci plików pdf według różnego rodzaju schematów |  |  |  |
| 8. | Maszyny pomiarowe: integracja maszyny pomiarowej z systemem produkcyjnym IMPEX |  |  |  |
| 9. | Maszyny pomiarowe: eksport wyników do bazy danych MySQL |  |  |  |
| 10. | Maszyny pomiarowe: analiza wyników wcześniej automatycznie wyeksportowanych w zewnętrznej aplikacji |  |  |  |
| 11. | Maszyny pomiarowe: analiza zdolności procesu na podstawie zapisanych wyników pomiarowych |  |  |  |
| 12. | Maszyny pomiarowe: ciągły nadzór nad mierzonymi charakterystykami w postaci SPC (statistical proces control) |  |  |  |
| 13. | Maszyny pomiarowe: urządzenie ma pracować w warunkach produkcyjnych, w pobliżu pras do wyciskania profili aluminiowych |  |  |  |
| 14. | Maszyny pomiarowe: wsparcie techniczne zdalne i fizyczne na miejscu posadowienia maszyny |  |  |  |
| 15. | Maszyny pomiarowe: serwis urządzenia (zdalny na wywołanie w razie koniecznej doraźnej pomocy serwisowej ) wraz oraz roczne wzorcowanie maszyny wraz świadectwem wzorcowania |  |  |  |
| 16. | Szlifierki: obszar roboczy taśmy umożliwiający zmatowienie przekroju poprzecznego o szerokości min. 200 mm |  |  |  |
| 17. | Szlifierki: zasilanie 400 / 50 / 3 (V/Hz/Phase) |  |  |  |
| 18. | Szlifierki: poziom hałasu nie większy niż 75dB |  |  |  |
| 19. | Szlifierki: wymiary taśmy ściernej: min. 200 x 1750 mm |  |  |  |
| 20. | Urządzenia muszą posiadać certyfikat CE deklarujący zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42; |  |  |  |
| 21. | Gwarancja będzie obejmować okres minimum 12 miesięcy |  |  |  |
| 22. | Instalacja urządzeń i instruktaż obsługi |  |  |  |
| 23. | Dostawa i instalacja do 31-10-2024 r |  |  |  |

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- akceptuję założenia zawarte w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

- przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

- w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym,

  - pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),

  - specyfikacja techniczna potwierdzająca spełnienie parametrów zawartych w zapytaniu ofertowym (opcjonalnie).

Miejscowość ……………………………………… dnia ………………………		……………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej lub

umocowanej do reprezentowania Oferenta)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UCZESTNICTWA 
W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

W związku z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym związanym z przedsięwzięciem pn. „Automatyzacja i robotyzacja linii tłoczenia profili aluminiowych w zakładzie Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o., Oddział w Chrzanowie” oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późn. zm.), ja niżej podpisany(a) oświadczam, że ......................................... (nazwa Oferenta):

- jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.:

  - czynnie prowadzi działalności gospodarczą (w przypadku dostawców krajowych - aktywny wpis w CEIDG lub KRS) oraz posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży przedmiotu zapytania ofertowego, oraz

  - wobec podmiotu nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości oraz nie istnieją przesłanki, które mogłyby prowadzić do upadłości lub likwidacji,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi umożliwiającymi poprawną realizację zamówienia,

- wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał bezpośrednio lub pośrednio w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

- nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawanie z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

.............................................................................

(czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta)